## Planilha de Custo
1 | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Materiais | Mao de Obra |  | 0
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1.1 | EMISSÃO DE ART | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA PARA FECHAMENTO DE OBRA | m2 | 7.7 |  |  | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 0
1.2.1 | REMOÇÃO DE MOVEIS EXISTENTES E LIMPEZA DE ÁREA | vb | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | ALVENARIAS / FECHAMENTOS | [5 empty] | 0
1.3.1 | FECHAMENTO EM DRYWALL ST/ST | m2 | 198.3 |  |  | 0 | 0
1.3.2 | FECHAMENTOS EM DRYWALL ST/RU | m2 | 42.805 |  |  | 0 | 0
1.3.3 | FECHAMENTOS EM DRYWALL RU/RU | m2 | 32 |  |  | 0 | 0
1.3.4 | REFORÇO DE DRYWALL COM PEÇA DE MADEIRA | m | 28 |  |  | 0 | 0
1.4 | REVESTIMENTOS SOBRE PAREDES | [5 empty] | 0
1.4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO METRO WHITE 10X20CM - ELIANE | m² | 7.2 |  |  | 0 | 0
1.5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
1.5.1 | PISO | [5 empty] | 0
1.5.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO | m² | 233.68 |  |  | 0 | 0
1.5.1.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO CHICAGO SGR (OU SIMILAR) - 87,7X87,7CM - PORTINARI | m² | 184.93 |  |  | 0 | 0
1.5.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PORCELANATO MAHAGONNY RED 120008 (OU SIMILAR) - 20X122CM - ARTENS - CONSIDERADO: PORCELANATO TIPO A 19,5X91,2 ESMALTADO BOSCO CAMEL - ELIANE | m² | 57.24 |  |  | 0 | 0
1.5.2 | RODAPÉ | [5 empty] | 0
1.5.2.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO CHICAGO SGR (OU SIMILAR) - 87,7X87,7CM - PORTINARI | m | 170.36 |  |  | 0 | 0
1.5.2.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO MAHAGONNY RED 120008 (OU SIMILAR) - 20X122CM - ARTENS - CONSIDERADO: PORCELANATO TIPO A 19,5X91,2 ESMALTADO BOSCO CAMEL - ELIANE | m | 26.23 |  |  | 0 | 0
1.6 | REVESTIMENTOS SOB TETO | [5 empty] | 0
1.6.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURAL COM TABICA | m² | 90 |  |  | 0 | 0
1.6.2 | FORRO DE FIBRA MINERAL MODULADO 625 X 625MM | m² | 143.84 |  |  | 0 | 0
1.6.3 | ALÇAPÃO PARA FORRO | und | 2 |  |  | 0 | 0
1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [5 empty] | 0
1.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - PISOS ÁREAS MOLHADAS (DML E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO) | m² | 9.83 |  |  | 0 | 0
1.8 | ARREMATES | [5 empty] | 0
1.8.1 | SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 0
1.8.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 70CM (ESP=15CM): DML | und |  |  |  | 0 | 0
1.8.1.2 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 80CM (ESP=15CM): COPA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.1.3 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 90CM (ESP=15CM): SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO E CAMPIMETRIA | und | 0 |  |  | 0 | 0
1.8.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 120CM (ESP=15CM) - ESCADA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.1.5 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 170CM (ESP=15CM) - SALA ADM | und | 2 |  |  | 0 | 0
1.8.2 | BANCADAS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0
1.8.2.1 | BANCADA P/ PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA C/ TESTEIRA E RODOPIA COM H=10CM, CONFORME PLANTA DE LAYOUT - 240X60CM - COPA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3 | BANCADAS MARCENARIA | [5 empty] | 0
1.8.3.1 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 1,50 x 0,50 M - COPA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3.2 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 2,63 x 0,49 M - COPA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3.3 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 2,22 x 0,60 M - PRÉ EXAMES | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3.4 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 2,23 x 0,55 M - CIRCULAÇÃO | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3.5 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 3,30 x 0,60 M - RECEPÇÃO | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.8.3.6 | BANCADA EM MDF BRANCO TX 25MM APOIO MÃO FRANCESA - 0,57 x 1,06 M - IMPRESSORA | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.9 | ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS | [5 empty] | 0
1.9.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
1.9.1.1 | P02 - PORTA DE GIRO EM FÓRMICA BRANCA 70X210CM COM ALISAR EM FÓRMICA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGEM | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.9.1.2 | P03 - PORTA DE GIRO EM FÓRMICA BRANCA 80X210CM COM ALISAR EM FÓRMICA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGEM | und | 6 |  |  | 0 | 0
1.9.1.3 | P04 - PORTA DE GIRO EM FÓRMICA BRANCA 90X210CM COM ALISAR EM FÓRMICA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGEM | und | 2 |  |  | 0 | 0
1.9.1.4 | P05 - PORTA DE CORRER EM FÓRMICA BRANCA 90X210CM COM ALISAR EM FÓRMICA BRANCA, INCLUSIVE FERRAGEM | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.9.2 | ESQUADRIAS DE VIDRO | [5 empty] | 0
1.9.2.1 | P01 - PORTA EM VIDRO AUTOMÁTICA, ABERTURA UMA FOLHA, 120X210CM | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.9.2.2 | V01 - VISOR EM VIDRO INCOLOR TRANSPARENDE FIXO 170X120CM H=90CM | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 | INSTALAÇÕES - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.1.1 | PONTO DE TOMADA SIMPLES | und | 40 |  |  | 0 | 0
1.10.1.2 | PONTO DE TOMADA DUPLA | und | 13 |  |  | 0 | 0
1.10.1.3 | PONTO DE TOMADA COM QUATRO MÓDULOS | und | 8 |  |  | 0 | 0
1.10.1.4 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES | und | 3 |  |  | 0 | 0
1.10.1.5 | PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO | und | 10 |  |  | 0 | 0
1.10.1.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2" | und | 66 |  |  | 0 | 0
1.10.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X4" | und | 8 |  |  | 0 | 0
1.10.1.8 | QUADRO FORÇA E ILUMINAÇÃO | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.1.9 | QUADRO AR CONDICIONADO | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.1.10 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 2,5MM | m | 2342.14 |  |  | 0 | 0
1.10.1.11 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 4,0MM | m | 0 |  |  | 0 | 0
1.10.1.12 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 6,0MM | m | 391.95 |  |  | 0 | 0
1.10.1.13 | CABO ALIMENTADOR ANTICHAMAS CLASSE 4 - 10MM | m | 136.88 |  |  | 0 | 0
1.10.1.14 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - 100X50 | m | 78.92 |  |  | 0 | 0
1.10.1.15 | PERFILADO PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - 38X38 | m | 49.02 |  |  | 0 | 0
1.10.1.16 | ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ANTI-CHAMA 1" | m | 239.1 |  |  | 0 | 0
1.10.1.17 | ACESSORIOS DE INFRA | m | 367.04 |  |  | 0 | 0
1.10.2 | INSTALAÇÃO DE CFTV E REDE - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.2.1 | TOMADA RJ45 (REDE) | und | 37 |  |  | 0 | 0
1.10.2.2 | CABO COAXIAL | m | 105 |  |  | 0 | 0
1.10.2.3 | CABO UTP CAT 6 | m | 105 |  |  | 0 | 0
1.10.2.4 | CERTIFICAÇÃO DE REDE | und | 37 |  |  | 0 | 0
1.10.2.5 | ACESSORIOS DE INFRA | m | 105 |  |  | 0 | 0
1.10.2.6 | KIT 6 CÂMERAS INTELBRAS VHC 1120B + DVR INTELBRAS MHDX 1108-C + INFRAESTRUTURA | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.2.7 | RACK 8US | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.2.8 | CONJUNTO 2 VENTILADORES PARA RACK | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.2.9 | SWITCH HP E ARUBA 1930 48G 4X SFP 1/10GBE, RJ45 10/100/1000MBP | und | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.2.10 | NOBREAK DE 6KVA PARA REDE ESTABIILIZADA | und | 1 |  |  | 0 | 0
| ACCESS POINT INTELBRAS AP 1800 AX WI-FI 6 DUAL BAND POE 4750178 | und | 2 |  |  | 0 | 0
1.10.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.3.1 | PONTO DE REGISTRO Ø25MM | unid | 11 |  |  | 0 | 0
1.10.3.2 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA - Ø25MM | unid | 83 |  |  | 0 | 0
1.10.3.3 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO - Ø32MM | unid | 63 |  |  | 0 | 0
1.10.3.4 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO - Ø50MM | unid | 30 |  |  | 0 | 0
1.10.3.5 | TUBULAÇÃO DE ESGOTO - Ø100MM | unid | 11 |  |  | 0 | 0
1.10.3.6 | JOELHO 90º Ø25MM | unid | 24 |  |  | 0 | 0
1.10.3.7 | JUNÇÃO Ø25MM | unid | 8 |  |  | 0 | 0
1.10.3.8 | JOELHO 90º Ø100MM | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.10.3.9 | JOELHO 90º Ø50MM | unid | 18 |  |  | 0 | 0
1.10.3.10 | JOELHO 45º Ø50MM | unid | 6 |  |  | 0 | 0
1.10.3.11 | JUNÇÃO Ø100/100MM | unid | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.3.12 | JUNÇÃO Ø100/50MM | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.10.3.13 | JUNÇÃO Ø50/32MM | unid | 10 |  |  | 0 | 0
1.10.3.14 | JOELHO 90º Ø32MM | unid | 20 |  |  | 0 | 0
1.10.3.15 | JOELHO 45º Ø32MM | unid | 4 |  |  | 0 | 0
1.10.3.16 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | unid | 4 |  |  | 0 | 0
1.10.3.17 | RALO ESCAMOTEÁVEL | unid | 4 |  |  | 0 | 0
1.10.3.18 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - 100MM | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.10.4 | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.4.1 | CONDENSADORA VRF MIDEA V6X 20HP 220V, COM 5 EVAPORADORES (SENDO: 01 HIWALL DE 0,8HP; 01 HIWALL DE 3,2HP; 01 HIWALL DE 2HP; 02 K7 DE 5HP) | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.2 | EVAPORADORA FANCOLETE BILT IN LINHA HOSPITALAR (VERSÃO EXPANSÃO DIRETA - VRF) CARRIER MODELO 42BHA01 de 1,13TR | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.3 | EVAPORADORA FANCOLETE BILT IN LINHA HOSPITALAR (VERSÃO EXPANSÃO DIRETA - VRF) CARRIER MODELO 42BHA03 de 2,86TR | UND | 2 |  |  | 0 | 0
1.10.4.4 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF CARRIER 20HP COM 7 EVAPORADORAS, DE ACORDO COM O PROJETO | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VRF (TUBULAÇÃO DE COBRE E CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO, CABEAMENTO SHILDADO PROTEGIDO COM CONDUITE FLEXÍVEL, MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO CARGA ADICIONAL DE GÁS, ALUMINIO CORRUGADO NAS ÁREAS EXPOSTAS, VÁLVULAS GBC), DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO. | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.6 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE HVAC | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO BBT 160 (MODELO REFERENCIA) | UND | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.8 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODA REDE DE DUTOS EM MPU TOMADA DE AR EXTERIOS. | VERBA | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE DIFUSÃO (GRELHAS DE INSUFLAMENTO/ DIFUSORES/ VENEZIANAS/ DAMPER/ TOMADA DE AR EXTERIOR/ GRELHAS DE RETORNO), DE ACORDO COM O PROJETO FORNECIDO. | VERBA | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.10 | FRETE EQUIPEMANTOS DE VENTILAÇÃO/ MATERIAL DE DIFUSÃO | VERBA | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.11 | LOGISTIA EQUIPE (HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTO) | VERBA | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.4.12 | ART DE EXUCUÇÃO | VERBA | 1 |  |  | 0 | 0
1.10.5 | INCENDIO - ESTIMADO | [5 empty] | 0
1.10.5.1 | EXTINTOR DO TIPO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 4 KG (2A:20B-C) | und | 3 |  |  | 0 | 0
1.10.5.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | und | 10 |  |  | 0 | 0
1.10.5.3 | BLOCO AUTÔNOMO - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | und | 5 |  |  | 0 | 0
1.11 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
1.11.1 | TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE BANCADA CROMADA E TEMPORIZADORA | unid | 6 |  |  | 0 | 0
1.11.2 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA - LAVATÓRIO BICA ALTA CROMADO B5001C7CRB BASIC | unid | 1 |  |  | 0 | 0
1.11.3 | TORNEIRA PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO P/ DEFICIENTE NBR 9050 MASTER | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.11.4 | TORNEIRA DUPLA ESTEVES PARA TANQUE E MÁQUINA C23 CROMADA | unid | 1 |  |  | 0 | 0
| CONJUNTO VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 3/6L ECO PLUS CELITE | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.11.5 | CUBA DE APOIO RETANGULAR BRANCA 15X49X25CM (COM SIFÃO APARENTE, VÁLVULA E RABICHO) | unid | 6 |  |  | 0 | 0
1.11.6 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA BRANCO PNE | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.11.7 | CUBA INOX | unid | 1 |  |  | 0 | 0
1.11.8 | CONJUNTO COMPLETO TANQUE 20L IT200 COM COLUNA IC200 BRANCO ICASA | unid | 1 |  |  | 0 | 0
1.11.9 | BARRAS DE APOIO 80CM AÇO INOX | unid | 4 |  |  | 0 | 0
1.11.10 | BARRAS DE APOIO 70CM AÇO INOX | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.11.11 | BARRAS DE APOIO 40CM AÇO INOX | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.11.12 | BARRAS DE APOIO EM "U" 30CM AÇO INOX | unid | 2 |  |  | 0 | 0
1.12 | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 0
1.12.1 | PAINEL LED DE EMBUTIR NA COR BRANCO - 22,5X22,5cm - 18W 4000K | unid | 3 |  |  | 0 | 0
1.12.2 | PAINEL LED DE EMBUTIR NA COR BRANCO - 30X30cm - 24W 4000K | unid | 11 |  |  | 0 | 0
1.12.3 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NA COR BRANCO - 30X30cm - 24W 4000K DIMERIZÁVEL | unid | 5 |  |  | 0 | 0
1.12.4 | PAINEL LED DE EMBUTIR NA COR BRANCO - 40X40cm - 36W 4000K | unid | 26 |  |  | 0 | 0
1.12.5 | LUMINÁRIA PENDENTE EM ALUMìNIO PRETO 3,00 METROS - RECEPÇÃO | unid | 1 |  |  | 0 | 0
1.12.6 | LUMINÁRIA PENDENTE EM ALUMìNIO PRETO 1,00 METROS - CONSULTÓRIOS | unid | 3 |  |  | 0 | 0
1.12.7 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NA COR BRANCA COM FOCO ORIENTÁVEL - MR16 - 7W 4000K | unid | 34 |  |  | 0 | 0
1.13 | PINTURA | [5 empty] | 0
1.13.1 | PAREDES | [5 empty] | 0
1.13.1.1 | SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, PAPEL MACHÊ (R208) - SUVINIL | m² | 454.44 |  |  | 0 | 0
1.13.1.2 | SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA TOQUE BRILHO, PAPEL SEDA (A208) - SUVINIL | m² | 65.52 |  |  | 0 | 0
1.13.1.3 | REVESTIMENTO EFEITO CIMENTO QUEIMADO CINZA URBANO 4,2KG ELEGANCE - IBRATIN | m² | 89.43 |  |  | 0 | 0
1.13.2 | TETO | [5 empty] | 0
1.13.2.1 | SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, BRANCO NEVE - SUVINIL | m² | 90 |  |  | 0 | 0
1.14 | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 0
1.14.1 | LIMPEZA PERMANETE DE OBRA E APOIO LOGISTICO | vb | 1 |  |  | 0 | 0
1.14.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 245 |  |  | 0 | 0