## Planilha de Custo
1 | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Materiais | Mao de Obra |  | 94156.4163
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 2938.333
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO | vb | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
1.1.3 | SEGURO DE OBRA | vb | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
1.1.4 | ART DE EXECUÇÃO | vb | 1 | 300 | 0 | 300 | 300
1.1.5 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA PARA FECHAMENTO DE OBRA | m2 | 1 | 115.3575 | 22.9755 | 138.333 | 138.333
1.2 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 188.5449
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE | m2 | 1 | 0 | 30.1344 | 30.1344 | 30.1344
1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA CIRCULAR | m3 | 1 | 0 | 102.7257 | 102.7257 | 102.7257
1.2.3 | REMOÇÃO DE PINTURA | m2 | 1 | 0 | 14.2549 | 14.2549 | 14.2549
1.2.4 | RASGOS PARA INSTALAÇÕES | m | 1 | 22.08 | 19.35 | 41.43 | 41.43
1.3 | ESTRUTURA MURO DE ARRIMO E CORREDOR DE ENTRADA | [5 empty] | 4885.1911
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | [5 empty] | 2112.2378
1.3.1.1 | RETIRADA MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM REAPROVEITAMENTO | m2 | 1 | 0 | 20.3454 | 20.3454 | 20.3454
1.3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m3 | 1 | 0 | 91.8925 | 91.8925 | 91.8925
1.3.1.2.1 | RELOCAÇÃO DE REDE DE CAIXAS DE PASSAGEM INTERNA DE AGUA PLUVIAL | vb | 1 | 1500 | 500 | 2000 | 2000
1.3.2 | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 1444.0466
1.3.2.1 | CONCRETO MAGRO (E=5CM) | m3 | 1 | 338.6252 | 112.1681 | 450.7933 | 450.7933
1.3.2.2 | FORMAS LATERAIS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SAPATA | m2 | 1 | 65.7248 | 90.2427 | 155.9675 | 155.9675
1.3.2.3 | ARMAÇÃO CA50 E CA60 PARA SAPATA | kg | 1 | 10.0245 | 3.3361 | 13.3606 | 13.3606
1.3.2.4 | CONCRETO BOMBEADO (FCK=30MPA) PARA SAPATA | m3 | 1 | 466.7454 | 109.8135 | 576.5588 | 576.5588
1.3.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA DE SAPATA E MURO | m2 | 1 | 27.855 | 16.8776 | 44.7326 | 44.7326
1.3.2.6 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (14X19X39CM) | m2 | 1 | 85.1225 | 47.75 | 132.8725 | 132.8725
1.3.2.7 | ARMAÇÃO CA50 E CA60 PARA ESTRUTURAS | kg | 1 | 10.0562 | 2.548 | 12.6042 | 12.6042
1.3.2.8 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA (ESP=15CM) | m | 1 | 46.5691 | 10.5879 | 57.157 | 57.157
1.3.3 | REATERRO | [5 empty] | 219.1188
1.3.3.1 | REATERRO | m3 | 1 | 2.8075 | 20.4633 | 23.2708 | 23.2708
1.3.3.2 | REMOÇÃO COM BOTA-FORA MECANIZADO | m3 | 1 | 0 | 105 | 105 | 105
1.3.3.3 | COMPACTAÇÃO DE SOLO | m2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10
1.3.3.4 | INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO | m2 | 1 | 60.2525 | 20.5955 | 80.848 | 80.848
1.3.4 | LAJE DE PISO |  |  | 136.5772 | 17.0936 |  | 1109.7879
1.3.4.1 | CONCRETO MAGRO (E=5CM) | m3 | 1 | 338.6252 | 112.1681 | 450.7933 | 450.7933
1.3.4.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-196 | kg | 1 | 11.4017 | 0.96008 | 12.3618 | 12.3618
1.3.4.4 | CONCRETO BOMBEADO (FCK=30MPA) PARA SAPATA | m3 | 1 | 623.8223 | 22.8105 | 646.6328 | 646.6328
1.4 | ALVENARIA/FECHAMENTOS | [5 empty] | 1710.4319
1.4.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 788.4319
1.4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39 CM | m2 | 1 | 49.5469 | 43.885 | 93.4319 | 93.4319
1.4.1.2 | CANALETA PARA ENCAMINHAMENTO DA REDE DE ÁGUA | m | 1 | 150 | 45 | 195 | 195
1.4.1.2.1 | REBAIXAMENTO DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | und | 1 | 350 | 150 | 500 | 500
1.4.2 | FECHAMENTO EM DRYWALL | [5 empty] | 799
1.4.2.1 | FECHAMENTO EM DRYWALL 2 FACES ST/ST | m2 | 1 | 100 | 25 | 125 | 125
1.4.2.2 | FECHAMENTO EM DRYWALL 1 FACE ST | m2 | 1 | 88 | 22 | 110 | 110
1.4.2.3 | FECHAMENTO EM DRYWALL 2 FACES ST/RU | m2 | 1 | 109.6 | 27.4 | 137 | 137
1.4.2.4 | FECHAMENTO EM DRYWALL 2 FACES RU/RU | m2 | 1 | 120 | 30 | 150 | 150
1.4.2.5 | FECHAMENTO EM DRYWALL 1 FACE RU | m2 | 1 | 97.6 | 24.4 | 122 | 122
1.4.2.6 | FECHAMENTO EM DRYWALL 2 FACES RF/RF | m2 | 1 | 124 | 31 | 155 | 155
1.4.3 | COMPLEMENTOS | [5 empty] | 123
1.4.3.1 | REFORÇO EM DRYWALL COM PEÇA DE MADEIRA H=25CM | m | 1 | 60 | 15 | 75 | 75
1.4.3.2 | LÃ DE ROCHA 25MM COM DENSIDADE 48KG/M3 | m2 | 1 | 38.4 | 9.6 | 48 | 48
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS | [5 empty] | 109.3738
1.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - PISO DAS ÁREAS MOLHADAS | m2 | 1 | 13.2922 | 23.7107 | 37.0029 | 37.0029
1.5.2 | TRATAMENTO COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m2 | 1 | 42.062 | 30.3089 | 72.3709 | 72.3709
1.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [5 empty] | 56.7947
1.6.1 | REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA | [5 empty] | 56.7947
1.6.1.1 | CHAPISCO | m2 | 1 | 2.334 | 6.8991 | 9.233 | 9.233
1.6.1.2 | REBOCO | m2 | 1 | 24.8621 | 22.6995 | 47.5616 | 47.5616
1.7 | REVESTIMENTO EM TETO/FORRO | [5 empty] | 409.65
1.7.1 | FORRO MONOLÍTICO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO | m2 | 1 | 78.4 | 19.6 | 98 | 98
1.7.2 | TABICA LISA 2,5 X 2,5 CM | m | 1 | 12 | 3 | 15 | 15
1.7.3 | ALÇAPÃO PARA FORRO | und | 1 | 237.32 | 59.33 | 296.65 | 296.65
1.8 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 863.5663
1.8.1 | PAVIMENTAÇÕES EM CONCRETO/ARGAMASSA | [5 empty] | 76.8296
1.8.1.1 | CONTRAPISO | m2 | 1 | 26.1028 | 23.2268 | 49.3296 | 49.3296
1.8.1.3 | REGULARIZAÇÃO DO PISO/TRATAMENTO DE PISO PARA PINTURA | m2 | 1 | 18 | 9.5 | 27.5 | 27.5
1.8.2 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [5 empty] | 218.471
1.8.2.1 | PORCELANATO RETIFICADO 90X90 MUNARI BRANCO ELIANE | m2 | 1 | 171.515 | 46.956 | 218.471 | 218.471
1.8.3 | REVESTIMENTOS VINÍLICOS | [5 empty] | 352.24
1.8.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MANTA VINÍLICA | m2 | 1 | 317.24 | 35 | 352.24 | 352.24
1.8.4 | RODAPÉ | [5 empty] | 216.0256
1.8.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO H=10CM | m | 1 | 45.3562 | 40 | 85.3562 | 85.3562
1.8.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO H=10CM | m | 1 | 73.9753 | 11 | 84.9753 | 84.9753
1.8.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM PORCELANATO H=10CM | m | 1 | 34.6941 | 11 | 45.6941 | 45.6941
1.9 | ACABAMENTOS/ BANCADAS/ ARREMATES | [5 empty] | 4232.3604
1.9.1 | SOLEIRAS EM GRANITO | [5 empty] | 561.1497
1.9.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, (0,80 X 0,10 M) | und | 1 | 42.776 | 80 | 122.776 | 122.776
1.9.1.2 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (0,85 X 0,10 M) | und | 1 | 45.4495 | 80 | 125.4495 | 125.4495
1.9.1.3 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (1,00 X 0,10 M) | und | 1 | 53.47 | 80 | 133.47 | 133.47
1.9.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (1,86 X 0,10 M) | und | 1 | 99.4542 | 80 | 179.4542 | 179.4542
1.9.2 | PEITORIS EM GRANITO | [5 empty] | 503.9405
1.9.2.1 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (0,60 X 0,10 M) | und | 1 | 45.123 | 65 | 110.123 | 110.123
1.9.2.2 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (1,20 X 0,10 M) | und | 1 | 90.246 | 65 | 155.246 | 155.246
1.9.2.3 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, (2,30 X 0,10 M) | und | 1 | 173.5715 | 65 | 238.5715 | 238.5715
1.9.2 | BANCADAS | [5 empty] | 3167.2702
1.9.2.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ (1,20 X 0,45 M) COM RODOPIA | und | 1 | 545.7291 | 200 | 745.7291 | 745.7291
1.9.2.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ (2,37 X 0,45 M) COM RODOPIA | und | 1 | 965.1425 | 200 | 1165.1425 | 1165.1425
1.9.2.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ (2,57 X 0,45 M) COM RODOPIA | und | 1 | 1056.3986 | 200 | 1256.3986 | 1256.3986
1.10 | ESQUADRIAS/ SERRALHERIAS/ FERRAGENS/ VIDROS | [5 empty] | 11986.8345
1.10.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 9659.3345
1.10.1.1 | P01 - PORTA DE MADEIRA FOLHA SIMPLES COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, 0,80X2,10, COM FRESTA DE 1 CM E MOLA AÉREA COM BRAÇO DE PARADA | cj | 1 | 1920.6636 | 250 | 2170.6636 | 2170.6636
1.10.1.2 | P02 - PORTA DE MADEIRA FOLHA SIMPLES COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, 0,70X2,10, COM FRESTA DE 1 CM E MOLA AÉREA COM BRAÇO DE PARADA | cj | 1 | 1920.6636 | 250 | 2170.6636 | 2170.6636
1.10.1.3 | P03 - PORTA DE MADEIRA FOLHA SIMPLES DE CORRER COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, 1,00X2,10, COM FRESTA DE 1 CM | cj | 1 | 2380.6036 | 250 | 2630.6036 | 2630.6036
1.10.1.4 | PORTA CABINE DE ENERGIA - PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA | cj | 1 | 2437.4036 | 250 | 2687.4036 | 2687.4036
1.10.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 2327.5
1.10.2.1 | E01 - ESQUADRIA MAXIM-AR COM VIDRO TEMPERADO - 0,57 x 0,55 M | und | 1 | 467.5 | 0 | 467.5 | 467.5
1.10.2.2 | E02 - ESQUADRIA MAXIM-AR COM VIDRO TEMPERADO - 1,17 x 0,55 M | und | 1 | 600 | 0 | 600 | 600
1.10.2.3 | E03 - ESQUADRIA MAXIM-AR COM VIDRO TEMPERADO - 2,27 x 0,55 M | und | 1 | 1260 | 0 | 1260 | 1260
1.11 | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 64187.2999
1.11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 16071.4206
1.11.1.1 | INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO | vb | 1 | 8000 | 2000 | 10000 | 10000
1.11.1.2 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - 100X50 | m | 1 | 18.7257 | 3.2395 | 21.9652 | 21.9652
1.11.1.3 | PERFILADO PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - 38X38 | m | 1 | 15.5771 | 3.2395 | 18.8166 | 18.8166
1.11.1.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1.1/4" | m | 1 | 3.762 | 3.2395 | 7.0015 | 7.0015
1.11.1.5 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 2,5MM | m | 1 | 2.354 | 3.2395 | 5.5935 | 5.5935
1.11.1.6 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 4,0MM | m | 1 | 6.457 | 3.2395 | 9.6965 | 9.6965
1.11.1.7 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS CLASSE 4 - 6,0MM | m | 1 | 6.83 | 3.2395 | 10.0695 | 10.0695
1.11.1.8 | CABO UTP CAT 6 - Ø4,8MM | m | 1 | 4.5 | 3.2395 | 7.7395 | 7.7395
1.11.1.9 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A | und | 1 | 23.9 | 3.2395 | 27.1395 | 27.1395
1.11.1.10 | INTERRUPTOR 3W 10A | und | 1 | 48.8 | 3.2395 | 52.0395 | 52.0395
1.11.1.11 | TOMADA DUPLA 110V 10A | und | 1 | 49.88 | 3.2395 | 53.1195 | 53.1195
1.11.1.12 | PONTO DE REDE | und | 1 | 350 | 3.2395 | 353.2395 | 353.2395
1.11.1.13 | RACK PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | und | 1 | 3500 | 1500 | 5000 | 5000
1.11.1.14 | CAMERA INTELBRAS WI-FI FULL HD iM5 SC | und | 1 | 455 | 50 | 505 | 505
1.11.2 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 153.4003
1.11.2.1 | TUBULAÇÃO DIM 25MM | m | 1 | 3.2303 | 15.5 | 18.7303 | 18.7303
1.11.2.2 | JOELHO 90 - 25MM | und | 1 | 0.506 | 16.5 | 17.006 | 17.006
1.11.2.3 | TÊ - 25MM | und | 1 | 0.737 | 15.5 | 16.237 | 16.237
1.11.2.4 | REGISTRO GAVETA | und | 1 | 89.177 | 12.25 | 101.427 | 101.427
1.11.3 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 306.5675
1.11.3.1 | TUBULAÇÃO DIM 40MM | m | 1 | 5.2708 | 11.0695 | 16.3403 | 16.3403
1.11.3.2 | TUBULAÇÃO DIM 50MM | m | 1 | 6.9043 | 11.0695 | 17.9738 | 17.9738
1.11.3.3 | TUBULAÇÃO DIM 100MM | m | 1 | 10.6627 | 11.0695 | 21.7322 | 21.7322
1.11.3.4 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | und | 1 | 55.5 | 11.0695 | 66.5695 | 66.5695
1.11.3.5 | RALO ESCAMOTEÁVEL | und | 1 | 21.77 | 11.0695 | 32.8395 | 32.8395
1.11.3.6 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - 10MM | und | 1 | 6.6 | 11.0695 | 17.6695 | 17.6695
1.11.3.7 | JOELHO 45 - 40MM | und | 1 | 2.013 | 11.0695 | 13.0825 | 13.0825
1.11.3.8 | JOELHO 90 - 40MM | und | 1 | 3.421 | 11.0695 | 14.4905 | 14.4905
1.11.3.9 | JOELHO 45 - 50MM | und | 1 | 2.585 | 11.0695 | 13.6545 | 13.6545
1.11.3.10 | JOELHO 45 - 100MM | und | 1 | 4.257 | 11.0695 | 15.3265 | 15.3265
1.11.3.11 | JOELHO 90 - 100MM | und | 1 | 3.41 | 11.0695 | 14.4795 | 14.4795
1.11.3.12 | JUNÇÃO 50/100MM | und | 1 | 8.074 | 11.0695 | 19.1435 | 19.1435
1.11.3.13 | JUNÇÃO 50MM | und | 1 | 4.235 | 11.0695 | 15.3045 | 15.3045
1.11.3.14 | JUNÇÃO 40MM | und | 1 | 1.826 | 11.0695 | 12.8955 | 12.8955
1.11.3.15 | REDUÇÃO 50/40MM | und | 1 | 3.996 | 11.0695 | 15.0655 | 15.0655
1.11.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 4872.3114
1.11.4.1 | EXTINTOR DO TIPO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 4 KG (2A:20B-C) | und | 1 | 161.59 | 66.4262 | 228.0162 | 228.0162
1.11.4.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | und | 1 | 35 | 6 | 41 | 41
1.11.4.2.1 | CENTRAL DE ALARME 24/16 | unid | 1 | 2500 | 1750 | 4250 | 4250
1.11.4.2.2 | DETECTOR DE FUMAÇA | unid | 1 | 185 | 129.5 | 314.5 | 314.5
1.11.4.2.2.1 | CABO SINAL BLINDADO 3x1,50mm2 600V Classe 4 | m | 1 | 9.9 | 6.93 | 16.83 | 16.83
1.11.4.2.2.2 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO - 100X50 | m | 1 | 18.7257 | 3.2395 | 21.9652 | 21.9652
1.11.5 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 42783.6
1.11.5.1 | EQUIPAMENTOS - AR-CONDICIONADO | [5 empty] | 17378.6
1.11.5.1.1 | SPLIT HIWALL 9.000 BTUS INVERTER - MIDEA | UND | 1 | 2538.95 | 0 | 2538.95 | 2538.95
1.11.5.1.2 | SPLIT HIWALL 12.000 BTUS INVERTER - MIDEA | UND | 1 | 2792.25 | 0 | 2792.25 | 2792.25
1.11.5.1.3 | SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS CONVENCIONAL | UND | 1 | 11127.4 | 0 | 11127.4 | 11127.4
1.11.5.1.4 | FRETE | UND | 1 | 920 | 0 | 920 | 920
1.11.5.2 | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO E TOMADA DE AR EXTERIOR | [5 empty] | 25405
1.11.5.2.1 | SPLIT HIWALL -9.000 BTUS - MONTAGEM SIMPLES (ATÉ 3M) | UND | 1 | 260 | 600 | 860 | 860
1.11.5.2.2 | SPLIT HIWALL -12.000 BTUS - MONTAGEM SIMPLES (ATÉ 3M) | UND | 1 | 260 | 600 | 860 | 860
1.11.5.2.3 | SPLIT PISO TETO - 36.000 BTUS - MONTAGEM SIMPLES (ATÉ 3M) | UND | 1 | 400 | 1500 | 1900 | 1900
1.11.5.2.4 | INFRA ESTRUTURA EXTRA SPLIT 9.000 BTU/H (TUBULAÇÃO DE COBRE/MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO/ ESPUMA DE ELASTOMÉRICA/ FITA ALUMINIZADA/FITA SILVER TAPE/FITA PVC PARA ACABAMENTO/ VACÚO NO SISTEMA/ PRESSURIZAÇÃO COM NITROGÊNIO/ CARGA DE GÁS EXTRA/ CABO PP 4X1,5) | M | 1 | 62.5 | 55 | 117.5 | 117.5
1.11.5.2.5 | INFRA ESTRUTURA EXTRA SPLIT 12.000 BTU/H (TUBULAÇÃO DE COBRE/MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO/ ESPUMA DE ELASTOMÉRICA/ FITA ALUMINIZADA/FITA SILVER TAPE/FITA PVC PARA ACABAMENTO/ VACÚO NO SISTEMA/ PRESSURIZAÇÃO COM NITROGÊNIO/ CARGA DE GÁS EXTRA/ CABO PP 4X1,5) | M | 1 | 62.5 | 55 | 117.5 | 117.5
1.11.5.2.6 | INFRA ESTRUTURA EXTRA SPLIT 36.000 BTU/H (TUBULAÇÃO DE COBRE/MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO/ ESPUMA DE ELASTOMÉRICA/ FITA ALUMINIZADA/FITA SILVER TAPE/FITA PVC PARA ACABAMENTO/ VACÚO NO SISTEMA/ PRESSURIZAÇÃO COM NITROGÊNIO/ CARGA DE GÁS EXTRA/ CABO PP 2X1,5) | M | 1 | 75 | 55 | 130 | 130
1.11.5.2.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E DUTO FLEXÍVEL | VB | 1 | 5500 | 5500 | 11000 | 11000
1.11.5.2.8 | CAIXAS DE VENTILAÇÃO CFM 2000 C/ FILTRAGEM G4+F8 | UND | 1 | 3250 | 350 | 3600 | 3600
1.11.5.2.9 | MATERIAL DE DIFUSÃO (GRELHAS/DAMPER/VENEZIANAS/GRELHAS DE PORTA), DE ACORDO COM O PROJETO.CAIXAS DE VENTILAÇÃO CFM 2000 C/ FILTRAGEM G4+F8 MATRIAL DE DIFUSÃO (GRELHAS/DAMPER/VENEZIANAS/GRELHAS DE PORTA), DE ACORDO COM O PROJETO. | VB | 1 | 1470 | 250 | 1720 | 1720
1.11.5.2.10 | FRETE EXAUSTÃO/CAIXA DE VENTILAÇÃO/ MATERIAL DE DIFUSÃO | VB | 1 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
1.11.5.2.11 | PROJETO EXECUTIVO DE HVAC | VB | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 3000
1.11.5.2.12 | ART | VB | 1 | 0 | 600 | 600 | 600
1.12 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 1964.1566
1.12.1 | LAVATÓRIO, LINHA CITY, CÓD. 20001 E COLUNA SUSPENSA, LINHA CITY, CÓD. 20202, COR BRANCO, REF.: CELITE, COM SIFÃO PVC E VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIVERSAL. | und | 1 | 294.31 | 13.1973 | 307.5073 | 307.5073
1.12.2 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA, LINHA CITY, COR BRANCO, CÓD. 20351, REF.: CELITE. ASSENTO EM POLIESTER BRANCO COM FIXADOR CROMADO PARA BACIA DA LINHA CITY E KIT DE INSTALAÇÃO DE BACIA. | und | 1 | 730.47 | 13.1973 | 743.6673 | 743.6673
1.12.3 | DUCHA HIGIÊNICA SEM DERIVAÇÃO, LINHA SMART-N, CÓD. B50031CCRB, REF.: CELITE, CROMADO | und | 1 | 271.12 | 13.1973 | 284.3173 | 284.3173
1.12.4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA, LINHA BASIC, CÓD. B5001C7CRB, REF.: CELITE, CROMADO | und | 1 | 322.27 | 13.1973 | 335.4673 | 335.4673
1.12.5 | CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA BASIC 30BL EM AÇO INOX NATURAL 30CM | und | 1 | 280 | 13.1973 | 293.1973 | 293.1973
1.13 | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 403.115
1.13.1 | SPOT LED DE EMBUTIR - PAR 20 12W - 3000K | und | 1 | 57.27 | 15.5263 | 72.7963 | 72.7963
1.13.2 | PAINEL LED DE EMBUTIR - 18W - 4000K | und | 1 | 40 | 15.5263 | 55.5263 | 55.5263
1.13.3 | PAINEL LED DE EMBUTIR - 36W - 4000K | und | 1 | 100.55 | 15.5263 | 116.0763 | 116.0763
1.13.4 | PAINEL LED DE EMBUTIR - 45W - 4000K | und | 1 | 143.19 | 15.5263 | 158.7163 | 158.7163
1.14 | PINTURAS | [5 empty] | 210.3142
1.14.1 | PAREDE | [5 empty] | 83.8612
1.14.1.1 | PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO ACETINADO, COR: BRANCO NEVE | m2 | 1 | 23.2911 | 25 | 48.2911 | 48.2911
1.14.1.2 | PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA, COR: BRANCO NEVE | m2 | 1 | 16.5701 | 19 | 35.5701 | 35.5701
1.14.2 | TETO | [5 empty] | 38.5701
1.14.2.1 | PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO TOQUE DE SEDA, COR: BRANCO NEVE | m2 | 1 | 16.5701 | 22 | 38.5701 | 38.5701
1.14.3 | PISO | [5 empty] | 87.883
1.14.3.1 | PISO COM PINTURA EM EPÓXI PINTA PISO PREMIUM CORAL, ACABAMENTO FOSCO, COR: CINZA MÉDIO, INC. RODAPÉ H = 10 CM | m2 | 1 | 62.883 | 25 | 87.883 | 87.883
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 10.45
1.15.1 | LIMPEZA FINA DE OBRA | m2 | 1 | 4.09 | 6.36 | 10.45 | 10.45

## Faturamento Direto (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | CÓDIGO: FR-ORÇ-02 REVISÃO: 00 DATA: 01/07/2024
PLANILHA DE FATURAMENTO DIRETO
OBRA: | #REF!
ENDEREÇO: | #REF!
DATA DE EMISSÃO: | #REF!
REVISÃO: | #REF!
LEGENDA
Preencher
TOTAL |  | % CONTRATO | FATURAMENTO DIRETO ESTIPULADO
Material | 71224.9257 | #REF! | Fat. Direto | 35612.4628
Mão De Obra | 22931.4906 | #REF! | Sem BDI | 0
Indireto | #REF! | #REF! | BDI Cheio | #REF!
Valor de Custo | #REF! |  | Custo | #REF!
BDI Utilizado | #REF!
Valor de Venda | #REF! |  | BDI | #REF!
|  |  | Valor Final | #REF!
BDI CHEIO |  |  | Valor/M2 | #REF!
TRIBUTOS | 9.65%
INDIRETOS | 0%
CONTIGENCIAMENTO | 0%
LUCRO LÍQUIDO | 11%
MARK-UP | 1.2602
FATURAMENTO DIRETO
TRIBUTOS | 0%
INDIRETOS | 0%
CONTIGENCIAMENTO | 0%
LUCRO LÍQUIDO | 11%
MARK-UP | 1.1236